## тупиковая
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КИОСКОВЫЕ комплектные трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО исполнения.
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация | [8 empty] | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ),воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | КК | КК | КК | КК | КК | КК | КК | КК | КК
4 | Комплект РВО 6, 10 кВ (Р, нет) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р
| Комплект ОПН 6, 10 кВ (О*, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
5 | Линейный разъединитель РЛК-10IV/400 УХЛ1 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Линейный разъединитель РЛНДМ1-10-400 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
| Тяги-валы для РЛНД (Да -указать длину в метрах, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Выключатель ВНА-10/630 -(В) или разъединитель РВЗ 10/630 -(Р) внутренней установки |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителей ВН, А | 6 кВ | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 80 | 100 | 160
|  | 10 кВ | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 100
9 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 25-160кВА) |  | да | да | да | да | да
| - Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА) | [6 empty] | да
| - Разъединитель РЕ 19-41 1000 A (для КТП мощностью 400-630кВА) | [7 empty] | да | да
| - Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000кВА) | [9 empty] | да
-Выключатель-разъединитель-предохранитель ВРП-37-400А (для КТП мощностью 25-250кВА)
-Выключатель-разъединитель ВРР-35-250А (ВНК-35-250) (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-37-400А (ВНК-37-400) (для КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-39-630А (ВНК-39-630) (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 40А (для КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 63А (для КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 630А (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА55-41 1000А (для КТП мощностью 630кВА)
- Авт. выключатель ВА55-43 1600А (для КТП мощностью 1000кВА)
11 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4
- РПС-1 100 А с ПН2
- РПС-2 250 А с ПН2
- РПС-4 400 А с ПН2
- РПС-6 630 А с ПН2
| Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 8 | до 8 | до 13 | до13 | до13 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 8 | до 8 | до 13 | до13 | до13
- RBK(ARS) 80 А с ППН
- RBK(ARS) 100 А с ППН
- RBK(ARS) 160 А с ППН
- RBK(ARS) 250 А с ППН
- RBK(ARS) 400 А с ППН
- RBK(ARS) 630 А с ППН
| - Автоматический выключатель ВА57-31 31.5А |  | 2 | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-31 40А |  |  | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 63А |  |  |  |  | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 80А | [6 empty] | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 100А | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 160А | [6 empty] | 2 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 250А | [7 empty] | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-39 400А | [8 empty] | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-39 630А | [9 empty] | 1
- Автоматический выключатель ВА55-41 1000А
12 | Комплектация защитой от перенапряжения (О-ОПН 0,4 кВ Р-РВО-0,5 кВ, нет) |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О
13 | Учет эл.энергии, электронный (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А
14 | Обогрев счётчика (А-автоматический обогрев; Р - обогрев с ручным регулированием, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
15 | Фидер уличного освещения (ФР - с фотореле, РВ - с реле времени, Р-ручное управление, нет) |  | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР
16 | Приборы контроля напряжения и тока (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
17 | Вывод НН для исп. ВВ, КВ (СИП-провод СИП, АС-неизалированный сталеалюминиевый провод) |  | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП
18 | Комплектация КТП проводом АПВ в отходящих линиях 0,4кВ для исп.ВВ, КВ: (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
19 | Штепсельный разъем СШЩ-4*60 (Количество, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
20 | Блокировка между РУНН и РУВН (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
21 | Замки "Генодмана" для механической блокировки между РУ ВН и РЛНД (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
22 | Тамбур для обслуживания РУНН (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
23 | Салазки (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
24 | Количество заявленных КТП, шт

## проходная
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КИОСКОВЫЕ комплектные трансформаторные подстанции ПРОХОДНОГО исполнения.
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация | [8 empty] | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | КК | КК | КК | КК | КК | КК | КК | КК | КК
4 | Комплект РВО 6, 10 кВ (Р, нет) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р
| Комплект ОПН 6, 10 кВ (О*, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
5 | Линейный разъединитель РЛК-10IV/400 УХЛ1 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Линейный разъединитель РЛНДМ1-10-400 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
| Тяги-валы для РЛНД (Да -указать длину в метрах, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Ячейка ввода (трансформаторная): выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | В | В
8 | Ячейка ввода №1: выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В
| Ячейка ввода №2: выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В
9 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителей ВН, А | 6 кВ | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 80 | 100 | 160
|  | 10 кВ | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 100
10 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11). |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
11 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 25-160кВА) |  | да | да | да | да | да
| - Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА) | [6 empty] | да
| - Разъединитель РЕ 19-41 1000 A (для КТП мощностью 400-630кВА) | [7 empty] | да | да
| - Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000кВА) | [9 empty] | да
-Выключатель-разъединитель-предохранитель ВРП-37-400А (для КТП мощностью 25-250кВА)
-Выключатель-разъединитель ВРР-35-250А (ВНК-35-250) (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-37-400А (ВНК-37-400) (для КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-39-630А (ВНК-39-630) (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 40А (для КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 63А (для КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 630А (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА55-41 1000А (для КТП мощностью 630кВА)
- Авт. выключатель ВА55-43 1600А (для КТП мощностью 1000кВА)
12 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4
- РПС-1 100 А с ПН2
- РПС-2 250 А с ПН2
- РПС-4 400 А с ПН2
- РПС-6 630 А с ПН2
| Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 8 | до 8 | до 13 | до13 | до13 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 8 | до 8 | до 13 | до13 | до13
- RBK(ARS) 80 А с ППН
- RBK(ARS) 100 А с ППН
- RBK(ARS) 160 А с ППН
- RBK(ARS) 250 А с ППН
- RBK(ARS) 400 А с ППН
- RBK(ARS) 630 А с ППН
| - Автоматический выключатель ВА57-31 31.5А |  | 2 | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-31 40А |  |  | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 63А |  |  |  |  | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 80А | [6 empty] | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 100А | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 160А | [6 empty] | 2 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 250А | [7 empty] | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-39 400А | [8 empty] | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-39 630А | [9 empty] | 1
- Автоматический выключатель ВА55-41 1000А
12 | Комплектация защитой от перенапряжения (О-ОПН 0,4 кВ Р-РВО-0,5 кВ, нет) |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О
13 | Учет эл.энергии, электронный (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А
14 | Обогрев счётчика (А-автоматический обогрев; Р - обогрев с ручным регулированием, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
15 | Фидер уличного освещения (ФР - с фотореле, РВ - с реле времени, Р-ручное управление, нет) |  | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР
16 | Приборы контроля напряжения и тока (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
17 | Вывод НН для исп. ВВ, КВ (СИП-провод СИП, АС-неизалированный сталеалюминиевый провод) |  | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП
18 | Комплектация КТП проводом АПВ в отходящих линиях 0,4кВ для исп.ВВ, КВ: (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
19 | Штепсельный разъем СШЩ-4*60 (Количество, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
20 | Блокировка между РУНН и РУВН (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
21 | Замки "Генодмана" для механической блокировки между РУ ВН и РЛНД (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
22 | Тамбур для обслуживания РУНН (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
23 | Салазки (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
24 | Количество заявленных КТП, шт

## 2КТП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КИОСКОВЫЕ комплектные ДВУХ трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО (ПРОХОДНОГО) исполнения.
№п/п | Наименование, характеристика, назначение |  | Стандартная комплектация | [8 empty] | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | КК | КК | КК | КК | КК | КК | КК | КК | КК
4 | Комплект РВО 6, 10 кВ (Р, нет) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р
| Комплект ОПН 6, 10 кВ (О*, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
5 | Линейный разъединитель РЛК-10IV/400 УХЛ1 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Линейный разъединитель РЛНДМ1-10-400 (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
| Тяги-валы для РЛНД (Да -указать длину в метрах, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Ячейка вводов (трансформаторная), коммутационный аппарат в 1,2 секции выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | В | В
8 | Ячейка ввода №1: (в 1,2 секции) выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В
| Ячейка ввода №2: ДЛЯ 2-Х ЛУЧЕВЫХ СХЕМ (в 1,2 секции) выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В
9 | Секционная связь на стороне ВН (ТОЛЬКО! для ПРОХОДНОГО исполнения) выключатель ВНА - (В) или разъединитель РВЗ - (Р) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителй ВН, А | 6 кВ | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 80 | 100 | 160
|  | 10 кВ | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 100
11 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11). |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
12 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
| - Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 25-160кВА) |  | да | да | да | да | да
| - Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА) | [6 empty] | да
| - Разъединитель РЕ 19-41 1000 A (для КТП мощностью 400-630кВА) | [7 empty] | да | да
| - Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000кВА) | [9 empty] | да
-Выключатель-разъединитель-предохранитель ВРП-37-400А (для КТП мощностью 25-250кВА)
-Выключатель-разъединитель ВРР-35-250А (ВНК-35-250) (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-37-400А (ВНК-37-400) (для КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-39-630А (ВНК-39-630) (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 40А (для КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 63А (для КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 630А (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА55-41 1000А (для КТП мощностью 630кВА)
- Авт. выключатель ВА55-43 1600А (для КТП мощностью 1000кВА)
13 | ВНИМАНИЕ! В РУНН в секционную связь устанавливается коммутационный аппарат аналогичный вводному (п 12), в случае других требований, просим указать в п.13 отдельно
14 | АВР на стороне НН |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
15 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ (по умолчанию) общее количество: |  | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4
- РПС-1 100 А с ПН2
- РПС-2 250 А с ПН2
- РПС-4 400 А с ПН2
- РПС-6 630 А с ПН2
| Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ (по умолчанию) общее количество: |  | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 8 | до 8 | до 13 | до13 | до13 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 8 | до 8 | до 13 | до13 | до13
- RBK(ARS) 80 А с ППН
- RBK(ARS) 100 А с ППН
- RBK(ARS) 160 А с ППН
- RBK(ARS) 250 А с ППН
- RBK(ARS) 400 А с ППН
- RBK(ARS) 630 А с ППН
| - Автоматический выключатель ВА57-31 31.5А |  | 2 | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-31 40А |  |  | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 63А |  |  |  |  | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 80А | [6 empty] | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-31 100А | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 160А | [6 empty] | 2 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 250А | [7 empty] | 1 | 2 | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-39 400А | [8 empty] | 1 | 1
| - Автоматический выключатель ВА57-39 630А | [9 empty] | 1
- Автоматический выключатель ВА55-41 1000А
12 | Комплектация защитой от перенапряжения (О-ОПН 0,4 кВ Р-РВО-0,5 кВ, нет) |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О
13 | Учет эл.энергии, электронный (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А
14 | Обогрев счётчика (А-автоматический обогрев; Р - обогрев с ручным регулированием, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
15 | Фидер уличного освещения (ФР - с фотореле, РВ - с реле времени, Р-ручное управление, нет) |  | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР | ФР
16 | Приборы контроля напряжения и тока (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
17 | Вывод НН для исп. ВВ, КВ (СИП-провод СИП, АС-неизалированный сталеалюминиевый провод) |  | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП | СИП
18 | Комплектация КТП проводом АПВ в отходящих линиях 0,4кВ для исп.ВВ, КВ: (да, нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
19 | Штепсельный разъем СШЩ-4*60 (Количество, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
20 | Блокировка между РУНН и РУВН (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
21 | Замки "Генодмана" для механической блокировки между РУВН и РЛНД (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
22 | Тамбур для обслуживания РУНН (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
23 | Салазки (Да, Нет) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
24 | Количество заявленных КТП